I. INTRODUCCIÓN

Con estricto apego a los Ordenamientos Jurídicos que establece el Artículo 19 inciso a) y 21 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, el Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor celebra la Licitación Pública Internacional No. XX-923012993-X28-2015, relativa a la Adquisición de una Solución para 2 Antenas de Lectura (Arcos Viales) de los Chips del Registro Público Vehicular, los cuales será destinado a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para este fin, se pone a disposición de los interesados, a partir de la publicación de la convocatoria e inclusive hasta el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de ofertas, las bases que regularan este proceso.

II. REGLAMENTACIÓN Y TÉRMINOS COMUNES

1. Reglamentación:

- El suministro se llevará a cabo con sujeción al Artículo 19 inciso a) y 21 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

- Acuerdo por  el cual se establece la información relativa a los procedimientos de Licitación Pública que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán remitir a la Secretaría de la Gestión Pública del Estado por transmisión electrónica o por medio magnético.

2. Términos comunes:

- Procedimiento de Contratación: En apego a los artículos 19 inciso a), 21 fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, los cuales hacen referencia a: Licitación Pública Internacional.

- Convocante: Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

- Licitante: Persona Física o Moral que cubra la cuota de inscripción para presentar propuesta en esta licitación.

- Contraloría: Secretaría de la Gestión Pública.

- Identificación Oficial: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial para votar o Cartilla del Servicio Militar Mexicano.

- CompraNet: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

- Proveedor: Persona física o moral que resulte adjudicada en esta licitación.

- Cliente: Gobierno del Estado de Quintana Roo, representado por la Oficialía Mayor.

- Dependencia: Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Bases. Documento que contiene las condiciones en materia de adquisición que regirán y serán aplicadas para esta licitación.

- Contrato: Instrumento legal que suscribe la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes, en los términos del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

# Nota: Esta unidad compradora actualmente no acepta la recepción de ofertas por medio del servicio postal o de mensajería.

III. CLÁUSULAS

PRIMERA. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

Quienes deseen participar en esta licitación, deberán ser personas físicas o morales, que posean capacidad jurídica y no estar impedidas civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos, cumplir sus obligaciones y que estén en posibilidad de suministrar los bienes citados en el Anexo 1 y además cumplan con lo siguiente:

a. Cubrir el costo de las bases del procedimiento de licitación:

a.1). En Convocante, la cantidad de $3,000.00 (Son: Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), debiendo efectuarlo en las Oficinas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, previa presentación por parte del licitante de la Orden de Pago expedida por el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ó;

a.2). En Institución Bancaria: http://om.qroo.gob.mx (Trámites y Servicios en Línea), la cantidad de $2,500.00 (Son: Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), y realizar el pago mediante el formato generado a la cuenta del  Banco HSBC No. 04014431316 y Contrato No. 1817; debiendo el licitante imprimir en su equipo el juego de bases de licitación.

b. El pago válido será aquel que haya sido generado: En Convocante a través del formato proporcionado por el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, y en Institución Bancaria a través del formato generado en la página de Internet http://om.qroo.gob.mx, en caso de que el pago no sea realizado por cualquiera de las dos formas antes citadas, será causa suficiente para que se proceda a la descalificación de su propuesta.

c. Que tenga actividad comercial afín al objeto del procedimiento de licitación.

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA LICITACIÓN.

a. Objeto de la licitación. Adjudicar el contrato para la Adquisición de una Solución para 2 Antenas de Lectura (Arcos Viales) de los Chips del Registro Público Vehicular, los cuales  serán destinado a la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuyos conceptos se describen en el Anexo 1 de estas bases de licitación.

b. De las Características.- Los licitantes, para la presentación de sus ofertas, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en estas bases y los que se deriven de la Junta de Aclaraciones.

c. Idioma. La proposición, comunicados y demás documentos que emitan tanto la Convocante como los licitantes participantes, deberán estar redactadas en idioma español.

d. De las Propuestas. Las propuestas presentadas deberán cumplir al 100% de requerimientos señalados en el Anexo 1, siendo, que el incumplimiento de alguna de las características solicitadas será causa de descalificación.

e. De la Adjudicación. Se considerará la adjudicación a un solo licitante.

TERCERA. FECHAS Y HORARIOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN.

a. Limite de Venta de Bases. Las bases estarán disponibles desde la publicación de la convocatoria hasta siete días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, en el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ubicado en la Av. 5 de Mayo No. 27, Colonia Centro de Chetumal, Quintana Roo, de 09:00 a 14:00 horas.

b. Junta de Aclaraciones. La asistencia a la reunión de aclaraciones de las bases de esta licitación, será opcional, pero los concursantes deberán manifestar por escrito si asistieron o no a la misma; la cual se efectuará en el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ubicado en la Av. 5 de Mayo No. 27, el día 21 de Septiembre de 2015 a las 10:00 horas.

b.1. La Convocante llevará a cabo la junta de aclaraciones siendo optativo para los interesados asistir, a fin de que las dudas se expongan de manera clara y precisa, dando respuesta a cada una de las preguntas que se planteen; no obstante será de estricta responsabilidad del licitante acudir al Departamento de Concursos y Procedimientos, con la debida oportunidad a recoger la copia del acta de la junta respectiva, o en su caso, generarla a través de la página http://om.qroo.gob.mx (Trámites y Servicios en Línea), por lo que deberá de firmar al calce de la misma.

b.2. Las preguntas versarán exclusivamente sobre el texto de estas bases y sus anexos, y se levantará acta que será firma por los asistentes, en la que se señalen las aclaraciones emitidas por los servidores públicos correspondientes.

b.3. Los licitantes que así lo deseen podrán enviar sus dudas al correo electrónico licitacionesom@hotmail.com y/o licitaciones@qroo.gob.mx, mediante escrito elaborado en papel membretado, dirigido al Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, en documento Word  y en PDF con la firma del Representante o Apoderado Legal, cuando menos 24 horas de anticipación al acto de Junta de Aclaraciones (previa presentación del comprobante de pago de bases), mismo que servirá como método para agilizar el desarrollo del acto, por lo que una vez transcurrido dicho plazo no se procederá a dar contestación alguna a las preguntas que sean recepcionadas con posterioridad al plazo citado.

b.4. Quien así lo desee, podrá manifestar sus dudas y/o aclaraciones de las bases y anexos de la presente licitación, durante el desarrollo del evento, previa presentación del comprobante de pago de bases, y acreditando su personalidad de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta de estas bases de licitación. No se aceptarán preguntas ni dudas por parte de las personas que no acrediten su personalidad y no haber realizado el pago de bases al Procedimiento de Licitación, para ello deberá entregar los documentos mencionados al momento de hacer su registro de asistencia al evento.

b.5. Las modificaciones que se deriven de la junta de aclaraciones serán consideradas como parte integrante de estas bases de licitación.

b.6 Solamente podrán formular aclaraciones o solicitar modificaciones a las bases y sus anexos, las personas físicas o morales que cumplan según lo que aplique en los puntos b.3. ó b.4., para las personas que se presenten a los eventos sin haber cumplido con lo requerido, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. Las aclaraciones o solicitud de modificaciones a las bases y sus anexos serán ponderadas por la Convocante

Nota: Una vez concluida la junta de aclaraciones de la licitación, no se dará respuesta a ninguna que pregunta o duda que no se haya realizado en el momento del evento o se haya enviado por escrito antes de la junta. Por lo que no se proporcionará ninguna información adicional posterior al evento de junta de aclaraciones.

c.  Presentación y Apertura de Propuestas. Se llevará a cabo en el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, el día 28 de septiembre del año 2015 a las 10:00 horas conforme a lo siguiente:

c.1. En punto de la hora señalada, el acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación del Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

c.2. Ante la presencia de los servidores públicos presentes, los licitantes entregarán al Servidor Público designado por la Oficialía Mayor de Gobierno, dos sobres que contendrán todos los documentos y requisitos que se solicitan en estas bases, el primero correspondiente a la propuesta técnica que contendrá la documentación legal y técnica, y el segundo correspondiente a la propuesta económica, mismos que deberán estar en sobres cerrados en forma inviolable y firmados autógrafamente por persona facultada al calce de su nombre.

c.3. La convocante no recepcionará un sobre, en el cual el licitante manifieste que contiene en su interior, el sobre de la Propuesta Técnica y el sobre de la Propuesta Económica, razón por la cual, no se procederá abrir el sobre quedando automáticamente descalificado.

c.4. Acto seguido, se procederá a la apertura de las propuestas y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán devueltas, transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación.

c.5. Las personas físicas y morales que hayan resultado descalificadas o no adjudicadas, se les otorgará un término de dos meses para la recuperación de sus propuestas técnicas y económicas; dicho plazo empezará a surtir efectos una vez que hayan transcurrido los quince días naturales señalados en el párrafo anterior, en caso contrario, la Convocante acordará lo conducente; razón por la cual una vez transcurrido dicho plazo, se liberará a la Convocante de toda responsabilidad con respecto a los sobres técnico y económico, así como a su contenido.

c.6. Las propuestas que cumplan con lo solicitado en estas bases de licitación se aceptarán para su análisis detallado, con las reservas de los resultados que de éste se desprendan.

c.7. Por lo menos un licitante, y los servidores públicos presentes, rubricarán los documentos de las propuestas presentadas por cada licitante (sólo se rubricarán los documentos que integren en el apartado de requisitos técnicos).

c.8. Se levantará el acta del evento, en la que se harán constar los importes y las propuestas aceptas para su análisis y evaluación, así como las que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. En la misma se indicara también la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el falllo de la licitación.

d. Fallo de la licitación. Se efectuará en el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ubicado Av. 5 de Mayo Nº 27, entre Othón P. Blanco y Carmen Ochoa de Merino, Colonia Centro, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 30 de Septiembre de 2015 a las 14:00 horas.

d.1. El fallo de la licitación se dará a conocer a los interesados en junta pública, en la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas. En sustitución de esta junta la Convocante podrá optar por comunicar por escrito el fallo de la Licitación, dentro de los veinte días naturales siguientes.

d.2. El acto de fallo o el escrito señalado en el inciso anterior, la Convocante proporcionará la información sobre las razones por las cuales las propuestas no fueron elegidas.

d.3. El fallo de la Convocante será inapelable y se hará constar mediante acta que será levantada en presencia de quienes asistan a la sesión y contendrá en su caso, el importe y nombre de la empresa adjudicada.

d.4. La falta de firmas de los licitantes no invalidará su contenido y efectos del acta. Si a quien se le haya adjudicado el contrato no está presente, se le notificará por escrito el fallo.

e. Firma del Contrato. Dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha del fallo.

e.1 El Contrato se adjudicará a la persona física o moral que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

CUARTA. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO.

a. El suministro de los bienes requeridos en el anexo 1, se llevará a cabo en la Ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo, la dirección exacta del suministro se le proporcionara al licitante que resulte adjudicado, por lo cual se considerará un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la firma del contrato respectivo.

b. Los licitantes deberán contar con la infraestructura necesaria que les permitan cumplir con el debido cumplimiento del suministro de los bienes, objeto de esta licitación, comprometiéndose a entregarlos a entera satisfacción de la convocante o el cliente.

c. La Convocante en cualquier etapa del proceso de la licitación, podrá efectuar las visitas que estime pertinentes a las instalaciones de los licitantes, a fin de verificar que cuenten con los elementos necesarios para realizar, controlar, evaluar y supervisar la distribución y entrega de los bienes ofertados, en caso de no cumplir con estos requisitos será motivo suficiente para su descalificación.

d. Se podrán hacer devoluciones de los bienes cuando se compruebe que existan vicios ocultos o defectos de fabricación o presente deficiencias imputables al licitante adjudicado.

e. La Convocante no adjudicará los bienes cuando los precios no sean aceptables en cuanto a las condiciones reales de mercado.

f. Será responsabilidad de “El Licitante” la entrega de los bienes que vaya a suministrar hasta en tanto no se realice la entrega y aceptación total por parte de la “Convocante”. Los gastos que se eroguen por este concepto serán por cuenta única y exclusiva del mismo.

QUINTA. ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LICITACIÓN.

Las Personas Físicas o Morales asi como cada una de las personas que presente proposición conjunta, que asistan a los distintos actos del Procedimiento de Licitación (Junta de Aclaraciones, Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, y al Acto de Fallo), deberán presentar:

a) Persona Física:

a.1. Propietario: Original y copia de la identificación oficial vigente, ó

a.2. En Representación: Carta Poder Simple expedida por el propietario, en la cual se otorgue y acepte el poder, debiendo anexar en original y copia la identificación oficial de cada uno de ellos, y copia de los testigos. (Anexo 5), ó

a.3. En caso de representarla a través de Poder Notarial: Anexar original y copia legible del Poder Notarial e identificación oficial de ambos, mediante la cual se acredite la facultad del apoderado legal que asista al acto de presentación y apertura de propuestas, para suscribir las propuestas a nombre de la persona física.

b) Persona Moral:

b.1. Representante o Apoderado Legal: Original y copia del Poder Notarial e identificación oficial mediante la cual se acredite la facultad del representante o apoderado legal que asista al acto de presentación y apertura de propuestas,  ó

b.2. En caso de Representación: Carta Poder Simple expedida por el Representante o Apoderado Legal, en la cual se otorgue y acepte el poder, debiendo anexar en original y copia la identificación oficial de cada uno de ellos, y copia de los testigos. (Anexo 5) y anexar original y copia del Poder Notarial e identificación oficial mediante la cual se acredite la facultad del representante o apoderado legal que emitió la carta poder simple.

En caso de acreditar su personalidad, se le otorgará voz y voto cuando el Servidor Público que preside el evento le indique; en caso contrario, únicamente podrá asistir con el carácter de oyente en el desarrollo de dichos actos.

En caso de acreditar su personalidad, se le otorgará voz y voto cuando el Servidor Público que preside el evento le indique; en caso contrario, únicamente podrá asistir con el carácter de oyente en el desarrollo de dichos actos.

SEXTA. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

a. Condiciones de Precio:

a.1.  Los precios deberán ser en moneda nacional y fija durante la vigencia del contrato.

a.2.  No se aceptarán ofertas con escalación de precios.

a.3. Se propondrá precios unitarios únicamente para los conceptos licitados y, por lo tanto, no se presentará alternativa que modifique lo estipulado en estas bases de licitación.

b. Condiciones de pago.  El pago se hará en una sola exhibición en la caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ubicada en la calle 22 de Enero No. 1, Palacio de Gobierno, Planta Baja, dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrega de los bienes solicitados a entera satisfacción del cliente, previa presentación de la factura. Razón por la cual no se otorgará anticipo.

c. A efecto de evitar retraso de los pagos en los términos antes señalados,  el Prestador del Servicio y/o Proveedor deberá presentar sus  facturas electrónicas originales debidamente elaboradas sin ralladuras, tachaduras o enmendaduras, de manera desglosada a nombre de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con R.F.C. GEL-741008GY9 y domicilio fiscal calle 22 de Enero No 1, Colonia Centro, C.P. 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

d. El licitante adjudicado deberá sin excepción alguna, presentar la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, consistente en: facturas electrónicas originales (archivo XML y PDF) debidamente selladas y firmadas por personal autorizado.

e. Si como consecuencia de la forma como se autoricen las inversiones, por razones fundadas, fuera necesario ampliar el monto total señalado para la adquisición de los bienes, se podrá acordar el incremento de las cantidades solicitados, mediante modificación de los pedidos o contratos dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 15% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos; y el precio del suministro sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de pedidos o contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferente características, el porcentaje se aplicará para cada bien o servicio de que se trate.

SÉPTIMA. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LAS EVALUACIONES.

a. Solo calificarán aquellas proposiciones que satisfagan la totalidad de los requisitos, condiciones, especificaciones, informes o documentos solicitados.

b. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación.

c. Sin contravenir lo estipulado en las bases, y sin que ello implique el otorgamiento de ventajas potenciales o efectivas para los licitantes, la Convocante, podrá solicitar las aclaraciones que estime pertinentes cuando sea necesario para la evaluación de las licitaciones.

d. El resultado de la evaluación será desarrollado en un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

e. Para la evaluación de las proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

f. La Convocante no adjudicará la licitación cuando no se apeguen a las características y especificaciones técnicas requeridas, de conformidad con el Anexo 1 de las presentes bases de licitación.

OCTAVA. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

a.  El contrato se adjudicará a la persona que entre los proponentes reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la postura solvente más baja.

b. Cuando los bienes contenidos en la propuesta técnica del licitante, supere los requerimientos técnicos establecidos en las presentes bases, se aceptarán dichos bienes, sin embargo, será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición económica sea solvente más baja.

c. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el servidor público designado en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada uno de los licitantes que resulten empatados los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

d. La adjudicación del contrato será al licitante que oferte la propuesta económica solvente más baja, y que cumpla con las características y especificaciones señaladas en el anexo 1.

e. Para esta licitación se considerará la adjudicación a un solo licitante, que reúna los requisitos técnicos y económicos de las presentes bases y los que de ella se deriven.

NOVENA. GARANTÍA QUE DEBERÁ OTORGARSE.

En su caso a quien se le adjudique el contrato, deberá garantizar:

a. Del Cumplimiento del Contrato. Fianza por el 10% del monto total contratado incluyendo IVA, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para responder en caso de incumplimiento del contrato, defectos de fabricación y vicios ocultos, misma que deberá estar vigente a partir de la firma del Contrato y durante los 12 meses posteriores a la conclusión del suministro. (Anexo 6).

b. En el supuesto de que las partes convengan modificación del contrato, el proveedor deberá contratar la modificación a  la póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de fianza, dentro de los cinco días naturales posteriores a la firma del convenio que modifique el contrato.

c. La Convocante dará su autorización al proveedor y en su caso a cancelar la póliza de fianza correspondiente, de conformidad con el texto señalado en la misma, siempre y cuando éste acredite haber cumplido con las condiciones pactadas en el contrato.

DÉCIMA. DE LA FORMA  DE INTEGRAR LAS PROPUESTAS.

Los sobres deberán estar identificados en hoja membretada del licitante, con el número y objeto de la licitación, con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o propietario, debiendo ser entregados a la convocante en el acto de presentación y apertura de propuestas, en dos sobres cerrados en forma inviolable por separado, y marcando sobre número uno, Propuesta Técnica y el sobre número dos, Propuesta Económica.

El contenido de las propuestas, deberán ser elaboradas en papel membretado del licitante, señalando el número y objeto de la licitación, así como la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, (si cada escrito resulta ser más de una hoja, todas las demás deberán llevar el objeto, la fecha, el número de licitación y numeración de pagina a computadora) con excepción de los documentos oficiales (Comprobante de pago, Poderes Notariales, copias de identificación oficial, actas de nacimiento, declaración provisional, cedula del padrón de proveedores, declaraciones anuales y sus anexos, etc.), el idioma en que se deberá presentar será el español, no tener raspaduras o enmendaduras y ser legibles; las propuestas deberán estar firmadas en todas y cada una de las hojas que integren la proposición en un lugar visible,  por el representante legal o propietario, no deberán omitir una o más firmas en los documentos que conforman la proposición ni la leyenda “bajo protesta de decir verdad” cuando sea solicitada y cumplir con el debido llenado de todos los documentos y/o anexos que se requieran o apliquen, todas las propuestas deberán presentarse en forma ordenada, por lo que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de estos requisitos.

- Para dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos solicitados en la cláusula décima, los escritos deberán ser dirigidos a la:

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Dirección General de Administración.

Presente.

- Únicamente se citara a una proposición por licitante, es decir, no se recibirán dos proposiciones.

SOBRE 1. PROPUESTA TÉCNICA.

a.1  REQUISITOS LEGALES.

- Presentar comprobante de pago de las bases de la presente licitación, debidamente sellados, a través de:

  - En Convocante: Original y copia legible del comprobante de pago de las bases expedido por las Oficinas Recaudadoras de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado acompañada de la orden de pago expedida por el Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ó en,

  - En Institución Bancaria: Original y copia legible del formato de “Pago de Bases de Licitación” generado en la página http://om.qroo.gob.mx y realizar el pago mediante deposito a la cuenta del Banco HSBC No.04014431316 y Contrato No. 1817, la cantidad de $2,500.00 (Son: Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

- Acreditación de la personalidad de acuerdo al formato (Anexo 4), para participar en la Licitación, debiendo acompañarse de lo siguiente:

a) Persona Física:

a.1. Propietario: Original y copia de la identificación oficial vigente, ó

a.2. En Representación: Carta Poder Simple expedida por el propietario, en la cual se otorgue y acepte el poder, debiendo anexar en original y copia la identificación oficial de cada uno de ellos, y copia de los testigos. (Anexo 5) ó

a.3. En caso de representarla a través de Poder Notarial: Anexar  original y copia legible del Poder Notarial e identificación oficial de ambos, mediante la cual se acredite la facultad del apoderado legal que asista al acto de presentación y apertura de propuestas, para suscribir las propuestas a nombre de la persona física.

b) Persona Moral:

b.1. Representante o Apoderado Legal: Original y copia del Poder Notarial e identificación oficial mediante la cual se acredite la facultad del representante o apoderado legal. ó

b.2. En caso de Representación: Anexar los documentos solicitados en el inciso b.1, acompañada de Carta Poder simple expedida por el Representante o Apoderado Legal, en la cual se otorgue y acepte el poder, debiendo anexar en original y copia la identificación oficial de cada uno de ellos, y copia de los testigos. (Anexo 5) y anexar original y copia del Poder Notarial e identificación oficial mediante la cual se acredite la facultad del representante o apoderado legal que emitió la carta poder simple.

- Cédula del Registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado vigente.

- Copia legible de su declaración provisional correspondiente al mes de Agosto del año 2015, realizada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o medios electrónicos remotos, que incluya acuse de recibo de pago que contenga el sello digital, cadena original, en el que se demuestre que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

- Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. (Anexo 7).

- Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta los términos y condiciones establecidas en el contenido de las bases de licitación y sus anexos, adjuntando copia de las mismas debidamente firmadas.

- Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que conoce  el contenido y alcances del modelo de contrato.

- Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que el licitante declare, si asistió o no a la junta de aclaraciones, y que acepta las modificaciones que se derivaron en ésta, razón por la cual las ha considerado para la elaboración de su propuesta.

- Agregar copia de la junta de aclaraciones debidamente firmada al calce de la misma.

a.2. REQUISITOS TÉCNICOS.

- Curriculum vitae actualizado del licitante.

- Acreditación de solvencia económica, será a través de:

a.- Copia legible de la última declaración anual 2014 que incluya (está deberá ser presentada de acuerdo a los anexos y/o formatos que le corresponda declarar, según sus obligaciones fiscales):

1.- Recibo Bancario de pago que contenga Cadena y Sello Digital.

2.- Acuse de recibo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que contenga el Cadena Original y Sello Digital.

3.- Estado de posición financiera, y

4.- Estado de resultados.

Cuando el licitante no esté obligado a presentar los últimos dos documentos dentro de su declaración anual, deberá presentar en hoja membretada del que suscribe la propuesta, el estado de resultados y el estado de posición financiera con corte al mes inmediato anterior a la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas, debidamente firmados por él y su contador interno.

Ó en su caso, deberá presentar:

b.- Último balance general auditado del mes inmediato anterior a la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas, acompañado del dictamen, informe u opinión financiera realizado por Contador externo a la empresa (debiendo ser presentado en hoja membretada del mismo); adjunto a este documento deberá anexar copia legible de: 1.- Cédula Profesional del Contador externo, 2.- Cédula que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Contadores Públicos para poder realizar auditorías y 3.- Identificación oficial vigente del Contador.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante relacione por lo menos un contrato similar en vigor, o en su caso celebrado durante el ejercicio 2013 o 2014, afines al objeto de licitación, señalando: nombre, dirección, teléfono del contratante y vigencia del mismo (adjuntar copia del mismo). O en su caso manifestar que a la fecha, no cuenta con ningún contrato de suministro similar en vigor.

- Escrito de garantía que otorgue el licitante, en el que manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que todos los bienes a suministrar e instalar de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1,  son nuevos y sin uso, además de estar libres de vicios ocultos o defectos de fabricación.

- Oferta técnica, en la que se describa la marca, características y demás especificaciones de los productos que oferta, tomado en consideración el anexo 1, debiendo integrar fichas técnicas legibles, y en sí toda la literatura técnica y especificaciones en general, que sea necesaria para una adecuada revisión, comprensión y correcta evaluación de los bienes que proponga.

- Escrito bajo protesta de decir verdad en la que se comprometa a que el suministro de los bienes se realizara de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 de la presente licitación, a más tardar  dentro de los 60 días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo.

- Carta compromiso en papel membretado del licitante, indicando que cuenta con los elementos humanos, financieros, técnicos, instalaciones y materiales indispensables para el suministro de los bienes en tiempo y forma.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, donde se comprometen a que en caso de que existan fallas o defectos en los bienes suministrados, y se encuentren dentro del periodo de garantía solicitada, el tiempo de respuesta será no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación de este hecho, para lo cual el licitante propondrá a disposición de el Cliente, centros de servicio autorizados por el fabricante, distribuidor o licitante autorizado establecido dentro del territorio mexicano.

- Escrito en hoja membretada del licitante, en el que manifieste estar de acuerdo con todos y cada uno de los requerimientos, garantías, especificaciones, y demás condiciones señaladas en el anexo 1 de las presentes bases de licitación, por lo que acepta cumplir hasta su total conclusión.

- Escrito de garantía en el cual manifieste que los bienes se garantizaran contra defectos  de fabricación y vicios ocultos, misma que será como mínimo de 12 meses.

- Escrito en hojas membretada en la que el licitante manifieste que se compromete a otorgar las refacciones solicitadas de los equipos suministrados, mismas que deberán estar disponibles en un lapso no mayor a 48 horas en las oficinas requirentes por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- El licitante deberá presentar documentación comprobatoria de respaldo de los fabricantes de los lectores RFID y de comunicaciones, que acrediten su apoyo y soporte ante el proyecto que nos ocupa.

- El licitante deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que conoce todas y cada unas de las condiciones y características señaladas en el anexo 1 de las bases de la licitación.

- El licitante deberá presentar su propuesta (requisitos legales y técnicos) en forma electrónica  y en formato PDF, almacenados en medio magnético (CD o USB), es decir, el cual deberá estar rotulado con el nombre de la empresa, el objeto y número de licitación que nos ocupa, Es decir, deberán anexar por separado todos y cada uno de los documentos que conforman su propuesta, tal y como los integre en su sobre técnico que  presenten a la Convocante el día de la presentación y apertura de propuestas, almacenados en el orden que se solicita en los numerales de la cláusula décima, incisos a.1 y a.2 de las bases de licitación. Cabe mencionar que dichos archivos se requieren para solventar las necesidades de información de la Plataforma Electrónica COMPRANET 5.0 por lo que la presentación del medio magnético (CD o USB), es de carácter obligatorio.

SOBRE 2. PROPUESTA ECONÓMICA.

a.1 REQUISITOS ECONÓMICOS.

I. Garantía de Seriedad de las propuestas.- El licitante garantizará por al menos el 5% del monto total de su propuesta, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Anexo 8), en forma de:

I.1. Cheque cruzado o cheque con la Leyenda  “Para abono en cuenta del beneficiario”, expedido por el mismo con cargo a una Institución de Crédito debidamente constituida, o

I.2. Fianza otorgada por institución de Fianzas debidamente autorizada.

II. Propuesta Económica, tomando como base el anexo 2, debiéndose formular de la siguiente manera:

II.1. Se anotarán los precios unitarios antes de IVA, tanto en número como con letra, expresándolos en moneda nacional, si hubiera discrepancia entre los montos anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta, así mismo, deberá señalar: el importe del total del suministro, el importe del porcentaje correspondiente al impuesto del valor agregado (IVA) e importe total contratado, en caso de presentar enmendaduras y/o no se encuentren legibles se desechara su propuesta.

II.2. Si la convocante detecta en el análisis comparativo de la propuesta económica, que existe un error al multiplicar la cantidad de los bienes por el precio unitario ofertado, el resultado será corregido; asimismo se verificará y ajustarán las sumas de los importes, obteniéndose así el monto correcto, el cual regirá para la aceptación, evaluación, adjudicación y contratación de los bienes; en caso de que el licitante no acepte los cambios se rechazará su propuesta.

III. Carta Compromiso. El licitante mediante un escrito deberá garantizar a la convocante su propuesta económica, manifestando con número y letra: el monto de su propuesta antes de I.V.A., el importe del porcentaje correspondiente al impuesto del valor agregado (IVA) y el monto total ofertado, así mismo deberá manifestar el tiempo de vigencia de la misma.

IV.- Información en Medio Magnético.- El licitante, deberá incluir en medio magnético (cd o usb), la información correspondiente a su oferta económica, misma que deberá presentarse en formato PDF. El cual se deberá rotular con el nombre de la empresa, el objeto y número de la licitación que nos ocupa. Cabe mencionar que dichos archivos se requieren para solventar las necesidades de información de la Plataforma Electrónica COMPRANET 5.0 por lo que la presentación del medio magnético (CD o USB), es de carácter obligatorio.

DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

Se podrá suspender un procedimiento de licitación en forma temporal por las siguientes razones:

a) Por instrucción expresa de la Secretaría de la Gestión Pública, o;

b) Cuando ocurran circunstancias graves, naturales, físicas o sociales que lo ameriten.

Para estos casos, la Convocante, notificará por escrito a los licitantes dicha situación. En caso de que la suspensión ocurra cuando las proposiciones se hubieran entregado, estas quedarán en custodia de la Convocante. Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal del procedimiento de licitación, se reanudará el mismo, previo aviso a todos los participantes.

DÉCIMA SEGUNDA. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA.

La Convocante, declarará desierto el procedimiento de  licitación y/o partida:

a)  Cuando ninguna persona física o moral adquiera las bases del procedimiento.

b) Cuando ninguna persona física o moral presente propuestas en la licitación y/o partida.

c) Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna en su totalidad los requisitos establecidos en estas bases de licitación o para la partida.

d) Cuando los precios de las propuestas presentadas no fueren acordes a los precios reales de mercado.

e) Si después de haber evaluado las proposiciones no es posible adjudicar el suministro objeto del presente procedimiento, a ninguno de ellos porque su postura no es conveniente para la Convocante.

f) Cuando las propuestas presentadas para la licitación o partida excedan del techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo a la Convocante.

DÉCIMA TERCERA. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

La Convocante cancelará la licitación en los siguientes casos:

- En caso fortuito o de fuerza mayor.

- Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o prejuicio a la Convocante.

- Si concurren razones presupuestales imprevistas.

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.

a. Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases.

b. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el precio de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

c. Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten irregularidades en la documentación presentada.

d. Cuando se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

e. Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones de estas bases, modificaciones y anexos, o a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado Quintana Roo.

f. Cuando el licitante no se ajuste a los conceptos y cantidades de los bienes solicitados.

DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES.

a.  Se procederá a aplicar la sanción correspondiente al 2 % por día de retraso en la entrega del(os) bien(es) no suministrado(s), cuando haya vencido el plazo de entrega de esta a entera satisfacción, y su importe se aplicará a título convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor; independientemente de que se tenga la obligación de concluir el suministro. En ningún caso el monto máximo de las penas convencionales será superior al 10% del monto total contratado.

b. Independientemente del pago de las penas convencionales señalada en el párrafo anterior, la Convocante podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su cumplimiento de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

# DÉCIMA SEXTA. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

a) Inconformidades. Los licitantes que hubiesen participado en el procedimiento de licitación podrán inconformarse por escrito, ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, por actos del procedimiento que a su juicio contravengan las disposiciones aplicables en la materia, dentro del término a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al licitante por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de licitación; se podrá imponer multa conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

# b) Controversias. Las controversias que se susciten con motivo del suministro de los bienes, objeto de este procedimiento de licitación, se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de carácter estatal aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá efecto legal alguno.

DÉCIMA SÉPTIMA. DEL CONTRATO. (Anexo 3)

a. Se hará sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

b. La adjudicación del Contrato obligará a “El Cliente” y a la persona en quien haya recaído, a firmar este dentro del término que se establezca en la notificación del fallo; sino fuere así, perderá la garantía que hubiere otorgado a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación y se adjudicará el Contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

c. La ejecución del suministro se sujetará a la suficiencia presupuestal autorizadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.

DÉCIMA OCTAVA. ASPECTOS GENERALES

- Los licitantes no deberán modificar el (los) formato (s) establecido(s) en la presente licitación, salvo manifestación escrita por parte de la convocante.

- Las garantías de seriedad de las proposiciones, el sobre técnico y el sobre económico, se devolverán a los licitantes a los 2 meses de la fecha en que se haya dado a conocer el fallo de la licitación previo escrito de solicitud del participante, con excepción de quien le fuera adjudicado el contrato, la que será devuelta, una vez que firme el contrato y entregue la fianza correspondiente.

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de este procedimiento de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

- Aplicando los criterios establecidos en las Cláusulas Séptima y Octava de estas bases, como resultado de este procedimiento de licitación será ganador el licitante que presente en todos los aspectos, las mejores condiciones.

- Los licitantes invariablemente deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos de estas bases.

- La convocante, podrá solicitar en cualquier momento posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, el original o copia certificada ante Notario Público de los documentos descritos en la cláusula Quinta y Décima de estas bases.

- Para cualquier aclaración relacionada con este concurso podrán dirigirse al Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, ubicado en la Av. 5 de Mayo No. 27, de 09:00 a 15:00 horas, o al teléfono: 01 (983) 83-50500 Exts. 41050 y 41022.

ATENTAMENTE

LA   O F I C I A L Í A   M A Y O R

Anexo 1

Características y especificaciones de los bienes solicitados.

| Partida | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Propuesta Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Paquete | Adquisición de una Solución para 2 Antenas de Lectura (Arcos Viales) de los Chips del Registro Público Vehicular. |  |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PROYECTO DE ARCO VIAL – PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLUCIÓN PARA DOS ARCOS VIALES INTELIGENTES (ANTENA LECTORA RFID DIRECCIONAL) PARA 3 CARRILES CADA UNO. Suministro de una solución de seguridad vial inteligente, que deberá cumplir con al menos las especificaciones técnicas minimas solicitadas en cada apartado que se describe a continuación: EQUIPO PARA LECTURA DE TAGS DE RADIO FRECUENCIA LECTORA DE RFID Suministro de 2 lectoras RFID que cumplan con al menos las siguientes características técnicas: Deberá soportar protocolo de interfaz aérea epcglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C Regiones soportadas: USA, Canadá, y otras regiones reguladas por el apartado US TFF part 15. Deberá soportar 4 puertos para antena mono estáticas de alto desempeño (RP TNC). Deberá contar con potencia de transmisión de +10.0 to +30.0 dbm (PoE) y +10.0 to +32.5 dbm (fuente externa) Debera contar con Sensibilidad máxima de recepción de -82 dbm Debera contar con pérdida máxima de retorno de 10 db Deberá soportar Interfaz de aplicación EPCGlobal low level reader protocol (LLRP) v1.0.1 Deberá contar con conectividad de red 10/100Base-T auto negociable (full/half) con auto sensing MDI/MDX para auto-crossover (RJ-45) Deberá soportar configuración de dirección IP por DHCP, estática o link local addressing (LLA) con multicast DNS (MDNS) Deberá soportar NTP Deberá contar con puerto de consola de administración RS-232 usando un cable estándar de administración estilo cisco (DB-9 a RJ-45) Debera contar con 1 puertos USB 1.1 (tipo B) y host (tipo A) Deberá contar con un puerto serial com USB virtual y soporte USB drive para aplicaciones embebidas. Deberá contar con 4 entradas de propósito general, aisladas ópticamente, 3–30V Deberá contar 4 salidas de propósito general, aisladas ópticamente, 0– 30V, no aislada 5V, 100 mA supply (DB-15) Deberá soportar Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af y fuente de poder universal externa con conector de seguridad de +24VDC @ 800mA Deberá soportar golpes y vibraciones con certificación MIL-STD-810G Deberá soportar una temperatura de operación -20 °C a +50 °C Deberá soportar una humedad de 5 a 95% no condensante Deberá cumplir con RoSH Garantia Los equipos deberán contar con una garantía de fabricante de 1 año al menos Las lectoras RFID deberán incluir los siguientes componentes: -ANTENA YAGI Suministro de 6 antenas yagi que cumplan con al menos las siguientes características técnicas: Deberá tener un rango de frecuencia 896-960 Mhz Deberá tener una ganancia de 7 dBd Deberá soportar 3 dB Beamwidth E/H Planes 58/81 Deberá contar con Potencia 50W Deberá contar con 4 elementos Deberá tener una clasificación del viento 150/240 Cada antena deberá contar con una extensión de cable coaxial de 16 mts con conector TNC hembra y TNC macho. Garantia Los equipos deberán contar con una garantía de fabricante de 1 año al menos -EQUIPO DE LECTURA DE PLACAS (LPR) Suministro de 6 cámaras LPR especializadas en la lectura e identificación de placas vehiculares. Las cámaras deben cumplir con las siguientes características al menos: Deberá contar con un sensor 1/3” Blanco/Negro Exview CCD Deberá contar con una resolución de 570 TVL Video Standard NTSC Deberá soportar una iluminación mínima con IR encendidos de 0Lux Velocidad de obturación automática, fija (1/60 ~ 1/100000; Default 1/500) Deberá contar con función de balance automáticos de blancos (AWB) Deberá permitir configurar los parámetros de la imagen como brillo, contraste, saturación, nitidez, gama, equilibrio de blancos, estabilizador, orientación de imagen, velocidad de obturación Deberá contar con al menos 24 LEDs de alta eficiencia Rango efectivo de infrarrojos de 18m (optimo), 20 ± 5m Deberá soportar un ángulo de vista para iluminación de 30° Duración mínima de iluminadores de 25,000 horas Deberá contar con un lente con longitud focal de 10~120 mm Apertura máxima de 1.6 Montadura de lente CS Formato de sensor de 1/3” Angulo de visión diagonal 33.7°~2.8° Angulo de visión horizontal 27°~2.3° Angulo de visión vertical 20.2°~1.7° La cámara deberá con enfoque manual, zoom manual e iris DC La cámara deberá contar con conectores de alimentación DC Jack, auto iris DC drive, TV-out BNC. La cámara deberá soportar en funcionamiento una temperatura de -30°C a 50°C La cámara deberá tener un alimentación eléctrica de 12V DC Deberá tener un consumo de energía no mayor a 30W sin contar accesorios adicionales La cámara deberá estar construida con aluminio robusto con parasol a prueba de climas Deberá incluir ventilador integrado Deberá incluir brazo para instalación en exteriores La cámara deberá tener una protección clasificada IP66 Las cámaras deberán interconectarse a una unidad de captura/transmisión(DSP) local con las siguientes características mínimas: Deberá soportar una entrada/salida video Debera soportar compresión JPEG Deberá soportar resolución en vivo NTSC 360 x 240, 720 x 480 Deberá soportar un frame rate de transmisión en vivo D1 NTSC 1, 3, 5 Deberá soportar un frame rate de transmisión en vivo CIF NTSC 1, 3, 5, 7, 10 Deberá permitir configurar los parámetros de la imagen como brillo, contraste, saturación y tono Deberá soportar la administración de alarmas y eventos. Eventos activados por detección de movimientos en sensores o coincidencias de números de placas. Deberá contar con 1 puerto de entrada de video. Puerto BNC Deberá contar con un puerto Ethernet 10/100Base-T RJ45 Deberá contar con 1 puerto USB 2.0 Deberá contar con 1 puerto de salida TV-out. Puerto BNC Deberá contar con un slot para tarjeta de memoria Micro-SD/SDHC Deberá soportar filtro de dirección IP Deberá permitir una configuración local o una configuración remota basaba en web. El equipo deberá enviar el video e imágenes de capturas de placas vehiculares a un sistema centralizado para su procesamiento. El equipo deberá permitir una actualización de firmware por medio de navegador web El equipo deberá soportar los siguientes protocolos: HTTP TCP UDP DHCP NTP DDNS El equipo deberá soportar una temperatura en operación de -20°C a 55°C Garantía Las cámaras LPR deberán contar con una garantía de 1 año al menos en todos sus componentes. Soporte de fabricante de Cámaras LPR y Software especializado Se deberá anexar como parte de la propuesta una carta de fabricante original firmada por el representante legal en donde indique que el licitante es distribuidor autorizado en México para la venta, instalación y soporte de las cámaras y software especializado LPR. El licitante deberá incluir como parte de su propuesta el certificado de al menos dos ingenieros certificados en la instalación y soporte de las cámaras y software especializado de LPR. -CONECTIVIDAD Y TRANSMISIÓN DE DATOS. ENLACE DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO Se deberá considerar el suministro de un enlace inalabrico punto a punto que cumpla con las siguientes características técnicas mínimas: Radio con capacidad de hasta 200 Mbps agregados Deberá contar con 2 conectores tipo N para conexión de antena externa Deberá soportar alimentación eléctrica via inyector POE por medio de cableado UTP Cat 5e. Deberá contar con un consumo menor a 20W Deberá soportar enlaces máximos de 120Km Multibanda desde 4.9 a 6.060 GHz seleccionable por software Ancho de banda del canal 5/10/20/40 MHz Deberá soportar modulación 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) Deberá soportar una transmisión Max de 25 dBm Modulación adaptativa y selección automática de canales Asignación de ancho de banda configurable asimétrica o simétrica Diversidad por polarización y espacial Visualizador de espectro Encripción AES 128, FIPS 197 Sincronización TDD dentro del sitio y entre sitios a través de GPS Procesamiento de paquetes por segundo de 380,000 Deberá soportar de ARQ advance Automatic Repeat request Deberá soportar de FEC Forward Error Correction Deberá soportar OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Deberá contar con un puerto 10/100/1000BaseT RJ-45 Deberá contar con servicios de protección incorporado: 1+1 y topología en anillo Deberá soportar VLAN 802.1Q, 802.1P y QinQ etiquetada Deberá soportar QoS con 4 niveles Deberá soportar tamaño máximo de paquete 2048 bytes Deberá soportar latencia menor a 3 msec Deberá soportar administración centralizada desde una consola de monitoreo Deberá soportar protocolo SNMPv1, SNMPv3 y Telnet Deberá soportar gestión basada en Web a través de un navegador Deberá soportar alimentación de 100-240 VAC, 50/60 Hz, -20 A -60 VCC Deberá soportar una temperatura de funcionamiento de -35 ° C a 60 ° C Deberá soportar una humedad 100% condensante IP67 Debera cumplir con las certificaciones: UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22 47 CFR Class B, Part15, Subpart B El enlace se deberá suministrar con al menos los siguientes accesorios: Inyectores POE con puerto 100Mb/1GbE Antenas de plato de 2 pies con una ganancia de 28dBi, al menos Protectores contra descargas para la conexión del radio al inyector PoE, considerar los necesarios para el correcto funcionamiento del enlace Cables de conexión para el radio y la antena externa Protectores contra descargas para la conexión de la antena con el radio. Cable UTP Cat5e para exteriores, el requerido para la instalación del enlace. Herrajes para la instalación de los radios en estructuras de torre o mástiles. Garantia Los equipos deberán contar con una garantía de fabricante de 1 año al menos Soporte de fabricante Se deberá anexar como parte de la propuesta una carta de fabricante original firmada por el representante legal en donde indique que el licitante es distribuidor autorizado en México para la venta, instalación y soporte de los equipos para el enlace inalámbrico. El licitante deberá incluir como parte de su propuesta el certificado de al menos un ingeniero certificado en la instalación del equipamiento para el enlace inalabrico. -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ARCO VIAL INTELIGENTE. PANELES SOLARES Se solicita el suministro de 3 kits paneles solares que cumplan con al menos las siguientes características técnicas: Kit de 6 módulos fotovoltaicos con celdas encapsuladas en EVA transparente y vidrio templado de 4mm con una potencia máxima de 150 Watts, voltaje de 18V, amperaje de 8.59A, Voltaje a circuito abierto (Voc) de 21.6V, Corriente a corto circuito (Isc) de 9.02A, su temperatura ambiente máxima y mínima es de -40 a 80 °C, el máximo voltaje del sistema será de 600V, su peso máximo deberá ser de 10KG con dimensiones de 1480 x 680 x 35 mm. La parte posterior del módulo deberá estar protegida con una hoja de TEDLAR resistente a los rayos UV y los laminados deberan estar montados en un marco de aluminio anodizado para asegurar una máxima protección. El cumulador de ciclado profundo con diseño para soportar alto número de descargas profundas y ser recargados sin afectar su desempeño con capacidad de reserva de 190 minutos a plena descarga, voltaje nominal de 12VCD, peso húmedo de 29,84 Kg y aplicación fotovoltaica de 104 AH @ C20. Controlador de carga solar con pantalla LCD con las siguientes características: Voltaje nominal, 12/24 V auto reconocimiento Máx. Carga / corriente de carga, 40 A Carga de flotación, 13.7/27.4 V (25 ºC) Carga principal, 14.4/28.8 V (25ºC), 30 min. (Diarios) Carga Bulk o Boost, 14.4/28.8 V (25ºC), 2 h, Activación: voltaje de la batería < 12.1/24.2 V Carga de igualación, 14.8/29.6 V(25ºC), 2h Protección por sobre voltaje, 15.5/31.0 V Protección por baja tensión, 10.5/21.0 V Max. Voltaje del panel protección contra sobretensiones por varistor, 30 V en 12 V sistema 50 V en 24 V sistema Compensación de temperatura, -25 mV/K a 12 V (Tensión de carga), -50 mV/K a 24 V Consumo propio, < 4 mA Toma de tierra, Conexión a tierra positiva Temperatura ambiente, -20 a + 50ºC Max. Altura, 4,000 m sobre el nivel del mar Tipo de batería, Plomo ácido (GEL, AGM, Húmeda) Alambre de sección transversal, Hasta 16 mm2 Tipo de protección, IP22 Inversor con las siguientes características: Continuous Power Rating 300 Watts @ 25°C Peak Power Rating (10 minutes) 600 Watts @ 25°C DC Input Voltage 10.0V – 15.5V Waveform Pure sine wave AC Output Voltage (RMS)* 220V or 115V +/– 10% AC Output Frequency* 50 or 60 Hz +/– 0.1% Peak Efficiency 92% Total Harmonic Distortion (THD) < 4% Self Consumption Inverter On (no load) 450mA Inverter Off 25mA Stand-by 55mA Low Voltage Disconnect (LVD) 11.5 V or 10.5 V** Low Voltage Reconnect 12.6 V or 11.6 V** LVD Warning Threshold (buzzer) 11.8 V or 10.8 V** LVD Delay Period 4 minutes High Voltage Disconnect 15.5 V High Voltage Reconnect 14.5 V Standby On Threshold ~ 8 Watts Standby Off Threshold ~ 8 Watts High Temperature Disconnect 95°C (heatsink) High Temperature Reconnect 80°C (heatsink) Certificaciones CE Compliant UL Listed (UL 458) – 115 V version ONLY cUL (CSA C22.2 No. 107.1-01) – 115 V version ONLY Protecciones electrónicas Reverse Polarity (fused) AC Short Circuit AC Overload High Voltage Disconnect Low Battery Disconnect High Temperature Disconnect Gabinete para panel solar con tapa frontal totalmente desmontable con cerradura. Características Físicas: Pintura: Beige Electrostática. Aplicación: Exterior. Material: Acero calibre 18. Unidades Rack: N/A. Peso: 14 Kg. Dimensiones exteriores: 515 x 400 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Garantia Deberá contar con una garantía por 1 año en todos los componentes de los Paneles Solares. -PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN El licitante deberá considerar dentro de su propuesta de equipamiento, y sin costos adicionales, todos los insumos, accesorios, componentes y dispositivos necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de los arcos viales inteligentes, y su integración al C4, para lo cual, deberá tomar en cuenta lo siguiente: EL ARCO VIAL INTELIGENTE DEBERÁ DE INCLUIR LA ESTRUCTURA PARA SOPORTAR Y ALBERGAR TODOS LOS COMPONENTES QUE LO INTEGRAN; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Un arco vial que deberá ser de 6 metros de alto, Deberá estar fabricado en lámina de acero calibre 3/16” galvanizado por inmersión en caliente, el ancho del mismo deberá ser de 30 metros o en su lugar cualquier longitud de acuerdo con la anchura de la carretera en función de la ubicación específica, deberá estar fabricado a base de polín monten 6x6 galvanizado y reforzado en perfil PTR 2x2. Deberá tener un poste cónico poligonal de 15 metros, 8 lados y 2 secciones galvanizado por inmersión en caliente, placa base redonda de 450mm de diámetro x 0.75”, espesor A-572. Gr 65, mex. La losa de cemento para el poste deberá tener las medidas adecuadas que deberán ser calculados por un ingeniero civil y son aproximadamente de la siguiente manera: lados 1,3 por 1,3, altura 1.3. Deberá ser construido con cemento puzolánico con un acelerador de secado, varillas corrugadas de ½ dejando una entrada de acceso para introducir el cableado. También se necesita un área de 20 x 20 centímetros para colocar el sistema de conexión a tierra. Esta estructura metálica deberá proporcionar la infraestructura necesaria para la instalación de todo el equipamiento que formará parte de un sistema de cámaras LPR y deberá proporcionar las características físicas adecuadas EL ARCO VIAL INTELIGENTE DEBERÁ DE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: CAJAS NEMAS Y ACCESORIOS. 03 cajas nemas con equipamiento que deben cumplir al menos las siguientes características técnicas: Las cajas nemas deberán cumplir siguiente: gabinete metálico con grado de protección IP66, soportes para placa de montaje desplazable en profundidad, perfil de refuerzo en las puertas, reversibilidad de puerta con apertura superior a 120°, de 500x400x200 que contiene pastilla termomagnética, contacto doble polarizado, aislador, tubo flexible. Deberá incluir un regulador eléctrico de voltaje 1200 VA/700W 8 tomas reguladas con supresor de picos Entrada Capacidad Volts-Amperes, 1200 VA Capacidad en Watts, 700 W Voltaje nominal de entrada, 127 Vca Frecuencia de entrada, 50/60 Hz detección automática Consumo de energía 127 Vca, 9 A máximo Salida Voltaje nominal de salida, 107-133 V Frecuencia de salida, 60 Hz +/- 2% Potencia máxima a soportar en watts, 700 W Protector de línea Receptáculo de entrada y salida, RJ-11 Deberá contar con garantia de 1 año al menos Deberá incluir un switch PoE+ Gigabit industrial reforzado de 5 puertos, con las siguientes características: Estándares IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3at IEEE 802.3af IEEE 802.3x Interfaz del dispositivo 4 puertos PoE+ Gigabit 1 puerto Gigabit 1 ranura SFP Gigabit Zapata de 6 pins (extraíble) Switch DIP Conector de alimentación DC Indicadores LED Tasa de transferencia de datos Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) Gigabit: 2000 Mbps (full duplex) SX/LX: 2000 Mbps (full duplex) Rendimiento Búfer RAM de datos: 512 KB Malla de conmutación: 12 Gbps Tabla de direcciones MAC: entradas 8 K Jumbo Frame: 10 KB Tasa de reenvío: 8.9 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes) Características especiales Alimentación PoE+ completa para cada puerto PoE+ Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas Entradas de alimentación redundantes duales Alarma activada por fallos en el suministro eléctrico Auto negociación Arquitectura de auto almacenamiento y reenvío Aprendizaje automático de direcciones y control de caducidad de direcciones Protección para ESD de 8 kilovoltios y sobre corriente de 6 kilovoltios Carcasa Carcasa de metal IP30 Material de montaje DIN-Rail integrado Punto de conexión a tierra Protección para ESD de 8 kilovoltios Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios Garantía: Deberá de tener 3 años de garantía al menos El licitante deberá incluir una carta original de fabricante donde garantice disponibilidad de las refacciones del switch durante el periodo de garantía. El licitante deberá incluir una carta original del fabricante donde indique que es distribuidor autorizado en México para la distribución y soporte de los switches. Certificaciones: CE FCC Shock (IEC 60068-2-27) Freefall (IEC 60068-2-32) Vibration (IEC 60068-2-6) Temperatura de operación: - 40 a 70 °C (- 40 a 158 °F) Humedad de funcionamiento: Max. 95 % non-condensing Los equipos de lectura de Tags de Radio Frecuencia deberán incluir un Servicio de instalación de lectoras RFID y antenas Yagi con el siguiente alcance: Instalación, configuración y puesta a punto de las lectoras RFID y antenas Yagi La instalación se deberá realizar sobre la estructura del un arco vial El licitante deberá considerar los accesorios o soportes para la instalación. Los equipos de lectura de Tags de Radio Frecuencia deberán incluir un software de administración y gestión con el siguiente alcance: Software que permita realizar la captura y almacenamiento de la información obtenida por las lectoras RFID. El software deberá realizar en tiempo real consultas con la información obtenida de las lectoras RFID hacia los sistemas de base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Publica – Plataforma México para identificar posibles vehículos con reportes. El software deberá emitir alertas visuales si encuentra coincidencia de algún registro con reporte. El licitante deberá realizar todos los desarrollos de software, conectores, bases de datos o web services necesarias para que la solución funcione correctamente. El software deberá instalarse en las oficinas centrales del C4 en Chetumal, Q.Roo La Convocate proporcionará comunicación transparente de red desde el sitio de conexión del enlace inalámbrico PTP hasta las oficinas Centrales en Chetumal. El licitante deberá realizar las comprobaciones necesarias para asegurar que la información de las lectoras RFID se transmite de manera correcta hasta el software. La instalación deberá ser realizada sobre un servidor proporcionado y designado por la convocante previa validación técnica. El licitante es el responsable de instalar y/o actualizar el sistema operativo del servidor proporcionado a fin de que la instalación del software para las lectoras RFID funcione de manera adecuada. Se deberá configurar el software para realizar las tareas designadas por la convocante. Las cámaras de Lectura LPR, deberán incluir un software especializado para la lectura de placas y para la administración y gestión de estas lecturas, con el siguiente alcance: Un software especializado para procesamiento de imágenes y reconocimiento de placas vehiculares para las cámaras especializadas LPR. El software deberá cumplir con las siguientes características mínimas: Deberá ser de la misma marca que las cámaras LPR solicitadas. El sistema deberá ser capaz de leer el número de placa vehicular a partir de la captura de imágenes realizadas en las cámaras LPR, almacenar y compararla en una base de datos interna. Deberá contar con un alto ratio de reconocimiento 95% Deberá contar con una alta velocidad de reconocimiento <0.2 segundos Deberá soportar watchdog de hardware Deberá soportar imágenes hasta 720 x 480 (ntsc) con gran exactitud Deberá ser capaz de recuperar cortometrajes de video de la unidad de captura/transmisión local a través de la identificación de una matrícula en específico. Deberá soportar una visión de cámara enfocada en el vehículo y chofer Deberá contar con una base de datos local para el procesado y guardado del reconocimiento de la placa vehicular. Deberá aplicar tecnología de reconocimiento múltiple hasta obtener el resultado del reconocimiento Deberá contar con un sistema de alarmas para matriculas desautorizadas o vehículos irreconocibles Deberá proveer una vista general de la cámara y de la última imagen capturada Deberá usar video o archivo avi como fuente de entrada de reconocimiento Deberá aplicar tecnología de marca de agua digital para verificar la autenticidad del video Deberá soportar matriculas sobrepuestas en las imágenes de video grabado. Deberá soportar reconocimiento activado por sensores, detección de movimiento o tecla rápida Deberá soportar más de 1 millón de registros a la base de datos del sistema y hacer el comparativo con la base de datos existente. El licitante deberá realizar los desarrollos necesarios para la comparación de forma local de la base de datos del sistema LPR con las bases de datos del Sistema Nacional de Plataforma México y generar alarmas en base a coincidencias. La base de datos del sistema deberá de ser entregada en SQL para poder hacer la comparación con las bases de datos existentes Deberá ser compatible con el sistema existente de LPR y software actuales con una única interfaz, todo deberá ser gestionado desde un solo sistema. Deberá incluir el licenciamiento para al menos 100 cámaras LPR Deberá ser compatible con los DSP existentes para soportar el software propuesto permitiendo agregar las LPR que se tienen actualmente al nuevo sistema. Deberá soportar activación de dispositivos de entrada/salida en base al resultado de reconocimiento o aplicaciones definidas por el usuario El sistema deberá identificar y mostrar imágenes de matrículas registradas en la base de datos. Deberá recuperar la información de entrada y salida de coches por matricula Deberá soportar grabación de imágenes en formato jpeg, permitiendo guardar en un disco de 160Gb 2 millones de imágenes aproximadamente. Deberá soportar función de auto reciclaje para imágenes grabadas y el backup de la base de datos El software deberá soportar instalación bajo sistema operativo windows server 2008 y servidores de arquitectura x64. Garantia El software deberá contar con al menos 1 año de soporte directo de fabricante para acceso a actualizaciones menores y parches. Las cámaras LPR deberán incluir el servicio de instalación y puesta a punto con el siguiente alcance: Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las cámaras y software especializado LPR. Se deberá considerar todos los gastos necesarios para la instalación, configuración y puesta a punto de las cámaras LPR sobre una estructura de arco vial. Se deberá realizar las pruebas necesarias para demostrar el correcto funcionamiento de las cámaras LPR y recepción de la información en el software especializado de renonocimiento de placas vehiculares. El software especializado de reconocimiento de placas vehiculares deberá ser instalado en las oficinas centrales de la Convocante en la ciudad de Chetumal. La Convocate proporcionará comunicación transparente de red desde el sitio de conexión del enlace inalámbrico PTP hasta las oficinas Centrales en Chetumal. El licitante deberá realizar las comprobaciones necesarias para asegurar que la información del sistema LPR se transmite de manera correcta hasta el software especializado. La instalación deberá ser realizada sobre un servidor proporcionado y designado por la convocante previa validación técnica. El licitante es el responsable de instalar y/o actualizar el sistema operativo del servidor proporcionado a fin de que la instalación del software especializado de LPR funcione de manera adecuada. Se deberá configurar el software para realizar las tareas designadas por la convocante. El licitante deberá considerar que el software especializado LPR solicitado deberá ser 100% compatible con la infraestructura actual LPR/DSP de la Convocante. El licitante será el responsable de realizar todas las acciones necesarias para que la infraestructura actual LPR/DSP siga operando. En caso de que los equipos actuales necesiten actualizaciones para su correcto funcionamiento el licitante deberá realizar dichas actualizaciones en cada uno de los sitios que la Convocante indique. Se deberá realizar todas las instalaciones según los lineamientos y procedimientos de seguridad, confidencialidad y protocolos que dicte la convocante. La instalación deberá considerar la entrega de memoria técnica, respaldo de configuración y licencias, así como los manuales correspondientes. El enlace de comunicación inalámbrico deberá incluir el servicio de Instalación y configuración con el siguiente alcance: Instalación física, configuración, puesta a punto y en operación del enlace inalámbrico. Deberá considerar el aterrizado de los enlaces a tierra física en la estructura metalica del arco vial. Se deberá considerar la instalación según los lineamientos y procedimientos de seguridad, confidencialidad y protocolos que dicte la Convocante. Se deberá instalar y configurar los equipos solicitados en arquitectura propuesta PTP. Se deberá realizar alineación y pruebas de estrés para probar que el enlace funciona de manera correcta. Se deberá realizar pruebas de seguridad a fin de demostrar que el enlace es seguro y que utiliza encripción AES de 128 bits. Se deberá considerar todos los insumos y/o accesorios necesarios para la correcta instalación del enlace solicitado, incluyendo cable de red, cable eléctrico para tierra, protectores contra descargas, brazos de montaje, entre otros. El licitante deberá entregar un estudio en herramienta propietaria del fabricante donde indique el performace de desempeño del enlace en base a las características del enlace solicitado. La instalación deberá considerar que la distancia entre los puntos a unir no supera los 12 Km La Convocante indicará al licitante ganador el punto de conexión para el enlace inalámbrico desde el arco vial. Dicho sitio de conexión tendrá conexión transparente hasta el NOC de comunicaciones de la Convocante en la ciudad de Chetumal, Q.Roo. La instalación deberá ser realizada por un ingeniero certificado. Los páneles solares debrán incluir el Servicio de instalación con el siguiente alcance: instalación física y la configuración de los paneles solares en la estructura de un arco vial. El licitante será el respondable por la correcta instalación de los paneles solares en la estructura del arco vial de una manera segura. Todos los equipos, tales como paneles solares, accesorios, adaptadores eléctricos, rectificadores, baterías deberán estar instalados en la estructura de metal y no debe obstruir la circulación de los vehículos o personas. El licitante deberá tener en cuenta todas las consideraciones necesarias para conectar y suministrar electricidad a todos los equipos a instalar en el arco vial. El sistema fotovoltaico deberá contar con al menos 2 días de autonomía. SOPORTE REMOTO Y EN SITIO PARA LA SOLUCION DE ARCO VIAL INTELIGENTE. El arco vial Inteligente deberá de incluir, sin costo adicional para la convocante, un contrato de soporte con los siguiente alcances: Se deberá considerar un servicio de soporte en sitio para la solución toda la solución. Deberá contemplar la atención de fallas y soporte de todos y cada uno de los elementos que componen la solución del Arco Vial Inteligente. La duración de dicho servicio deberá ser de 12 meses. Atención de fallas con un tiempo máximo de 2 horas de lunes a viernes de 9 am a 8 pm y sábado de 9 am a 2 pm. Debera incluir soporte telefónico y remoto. Deberá incluir asistencia en sitio para atención de fallas que no puedan ser atendidas y solucionadas de forma remota con un tiempo de respuesta al dia siguiente hábil. Deberá incluir la gestión de garantías con los fabricantes en caso de que la falle resulte derivada del mal funcionamiento de algún componente de la solución. Se deberá considerar como parte del servicio solicitado todos los recursos necesarios para realizar las reparaciones en sitio de la solución del Arco Vial inteligente considerando transportación, materiales, refacciones, vehículos especializados entre otros sin costo adicional para la Convocante durante el periodo del servicio solicitado. Reporte de fallas Se deberá contar con una Mesa de Ayuda para recibir cualquier evento relacionado con la operación de la infraestructura requerida por parte de la Convocante. Este centro de atención debe ser propio del prestador de servicios y está ubicado en sus instalaciones, mediante el uso de sus propias herramientas y de manera dedicada para el soporte de la infraestructura de comunicaciones. Las tareas mínimas que se realizará con la Mesa de Ayuda son: recibir, registrar, analizar, resolver y canalizar los reportes de incidentes o faltas, dar seguimiento y solución a los reportes informando a los usuarios oportunamente; así mismo, generará un registro histórico que permita consultas, generación de reportes y seguimiento sobre el tipo de fallas presentadas y la forma como se solucionaron. La atención y soporte serán posibles a través de un número telefónico único con servicio 01-800 sin costo adicional para la convocante y a través de correo o una página Web. Los datos mínimos que contendrá un reporte de falla, mismo que se integren en el control de eventos e incidentes serán: Identificador del reporte o número de incidente o evento Identificador del usuario que reporta. Estos son los datos que identifican al usuario que levantó el reporte. Al menos nombre, teléfono, correo electrónico y ubicación. La definición final de estos datos se acordarán con El prestador. Hora en que reporta el problema por parte del usuario autorizado Tipo de fallo Descripción del fallo Tiempo de solución del incidente y restablecimiento del servicio. Atención de fallas: De lunes a viernes de 9 am a 8 pm y sábado de 9 am a 2 pm, el tiempo máximo será de 2 horas a partir del reporte de la falla para iniciar con el diagnóstico; fuera de este horario, el tiempo máximo de atención a fallas será de 8 horas. Administración de servicios Se deberá alinear todos sus procesos relacionados con la administración del servicio, a la biblioteca de Mejores Prácticas de ITIL (IT Infrastructure Library). Esto engloba a todos los procesos de entrega y soporte de servicio: Administración de configuraciones Administración de cambios Administración de incidencias Administración de problemas Administración de liberaciones Administración de la capacidad Administración de los niveles de servicio Administración de la disponibilidad Administración de Costo Mesa de Servicio ( Función) El licitante deberá incluir los certificados de al menos 4 personas certificadas en ITIL v3 y 2 personas certificadas en ITIL OSA. El prestador de servicios tendrá las siguientes responsabilidades: Identificar la causa de la raíz de tales problemas. Asegurar que los recursos apropiados se asignen conforme sea necesario para identificar, solventar la falla, y dar seguimiento al informe sobre cualquier consecuencia de la falla. Proporcionar al cliente un reporte escrito detallado que informe la causa y el procedimiento para corregirla o mitigarla cuando sea posible. Proporcionar actualizaciones de manera mensual. Verificar que todas las acciones necesarias se han tomado para prevenir la repetición de tal falla. Mantener los procesos de administración de cambios, incluyendo los procedimientos y métodos vigentes para los cambios. Mantener las herramientas y procesos de administración de problemas para la gestión de todos los problemas y acciones preventivas desde la identificación de la causa raíz hasta el cierre del problema. Preparar y comunicar los impactos mediante la documentación de la causa raíz del problema, los esfuerzos para corregir temporal o permanentemente el problema y los siguientes pasos para su seguimiento. Escalación de los problemas que hayan rebasado los umbrales de respuesta basados en la severidad del problema. Los accesorios deberán incluir su instalación con el siguiente alcance: Instalación de las cajas nemas en la estructura del arco vial. Alimentar los reguladores desde los panenes solares. Conectar el equipamiento de cámaras LPR y lectoras RFID a los reguladores. Conectar las cámaras LPR, las cámaras RFID y el enlace inalámbrico PTP a los switches solicitados. Configuración de los switches para el correcto funcionamiento de todos los elementos que se conectaran a ellos. Suministrar y realizar todo el cableado eléctrico y de datos requerido para el funcionamiento de la solución en la estructura del arco vial. Considerar cualquier accesorio no listado pero requerido para entregar la solución funcionado correctamente en la estructura del arco vial. LUGAR Y SITIO DE INSTALACIÓN Dicha solución deberá instalarse en la ciudad de Playa del Carmen, Q.Roo La ubicación exacta será proporcionada al licitante ganador. El proyecto deberá incluir memoria técnica donde se consideren todos y cada uno de los elementos solicitados en la solución. Deberá considerar transferencia de conocimientos para la administración, uso y detección de problemas de la solución al personal técnico de la Convocante | PAQUETE | 1 |

Anexo 2.

Enterado de todos y cada uno de los aspectos técnicos, económicos y legales que comprenden las bases emitidas por la Convocante, me permito presentar nuestra oferta económica:

| Partida | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción del Bien | Precio Unitario (en número y letra) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL | ______________ |
| ___ % DE IVA | ______________ |
| MONTO TOTAL | ______________ |

|  | F I R M A |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOMBRE: |  |
|  | CARGO: |  |
|  | R.F.C. |  |

| NOTA : | En lo que respecta a los servicios de instalación de equipos y licencias, se requiere que los costos estén contemplados dentro del costo total de cada uno de los bienes. |
| --- | --- |

Anexo 3.- Modelo de Contrato.

CONTRATO DE ADQUISICIONES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL  GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL           __________________________________________,  EN SU CARÁCTER OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE Ó APODERADO LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTENTE O APODERADO LEGAL) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Declaraciones

I. “El Cliente” declara:

I.1. Que en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado, es una entidad con personalidad, capacidad y patrimonio propio, con facultades para suscribir el presente contrato.

I.2.- Que cuenta dentro de su estructura orgánica con la Oficialía Mayor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 19 fracción XIV, 30 fracción VII y 44 fracciones VIII y XX  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, así como por lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, la cual tiene dentro de sus facultades intervenir en los términos de las leyes de la materia en la celebración de contratos.

I.3. Que en este acto se encuentra representado por  -------------------------------------------------, Oficial Mayor de Gobierno, acreditando su personalidad con el nombramiento otorgado por el Titular del Ejecutivo Estatal, de fecha --- de ----- de -------.

I.4. Que para cubrir las obligaciones derivadas de este contrato, se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada para la contratación de adquisición de bienes, con afectación a los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública en materia de Seguridad Pública 2015 del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa prioritario Registro Público Vehicular, el cual pertenece al eje denominado Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.

I.5. Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es GEL-741008-GY9.

I.6. Que tiene su domicilio en la Av. 22 de Enero No 1, Colonia Centro, C.P. 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

I.7. Que la adjudicación del presente contrato se realizo como resultado del fallo de la licitación (número de licitación) con fundamento en los artículos ____________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Quintana Roo, celebrado el día____ de ______ de _____, y aprobada en la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo de fecha ___ de ___________ de 2015.

II. “El Proveedor” declara:

II.1. Que es una sociedad mercantil, legalmente constituida conforme a las leyes del país, lo cual consta en la escritura publica No.______ de fecha ____________, protocolizada ante la fe del notario publico_______licenciado________, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el folio____ a fojas_______volumen______partida_______de fecha_______.

II.2. Que su representante legal acredita su personalidad mediante escritura publica No. ______ de fecha___________, pasada ante la fe del notario publico No._______, licenciado_________________, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, bajo las facultades conferidas y que no han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

II.3. Que su representada tiene por objeto entre otros, ____________________________________________________________________________________y que cuenta para tal fin, con el personal, equipo, capacidad técnica y financiera suficiente, para el suministro de los bienes motivo de este contrato.

II.4. Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es __________________.

II.5.  Que cuenta con Registro del Padrón de Proveedores del Estado No. _______.

II.6. Que tiene establecido su domicilio en ________________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato; así como para recepcionar los pedidos de material consumibles informáticos que se deriven del presente instrumento..

II.7. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Quintana Roo y que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece dicha Ley,  así como las normas de calidad vigentes de la Dependencia normativa.

Ambas partes manifiestan su voluntad y se obligan en los términos  de este contrato y de las disposiciones legales respectivas, con apego a las siguientes:

Cláusulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Cliente” adquiere a “El Proveedor” y este se obliga a suministrar ____________________; conforme a las normas de calidad y especificaciones señaladas en el anexo único que forma parte integral del contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.- El monto del presente contrato es de: $ ________________ (_______________________/100 M.N.) más el ___% de IVA  $_____________ cuya suma asciende a un importe total de $__________________  (____________________________/100).

Tercera. Responsabilidad del Proveedor.- “El Proveedor” será responsable de los defectos de fabricación o deficiencias que pudieran presentar los bienes suministrados.

Cuarta. Forma de Pago.- Los pagos se realizarán ante la caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ubicada en la calle 22 de Enero No. 1, Palacio de Gobierno, Planta Baja, conforme a lo señalado en las bases.

Quinta. Lugar y Fecha de Entrega.- El suministro de los bienes, se llevará a cabo en  ________________________________, para lo cual  se considerará un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento jurídico.

Sexta. De los Impuestos.- Los impuestos y derechos federales, estatales, municipales o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo de “El Proveedor”, con excepción del I.V.A.

Séptima.- De la recepción. “El Cliente” manifiesta que  __________________________________________________, recepcionará el adecuado suministro del bien, señalado en la cláusula primera del presente instrumento legal.

Octava.- Supervisión. “El Cliente” manifiesta que ______________________________________________________, supervisará el adecuado cumplimiento del objeto de éste contrato.

Novena. Garantía.- Para garantizar el fiel y estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente  contrato “El Proveedor” se obliga a constituir a favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Fianza por el 10% del monto total contratado, para responder por la buena calidad de los bienes, defectos de fabricación y/o vicios ocultos del suministro, misma que deberá exhibirse dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, la cual estará vigente durante la vigencia del suministro pactado; así como durante un año a partir de la fecha de conclusión del suministro.

Décima.- Calidad.- Ambas partes acuerdan  que “El Cliente” podrá verificar que la calidad y características de los bienes estén conforme a lo requerido por “El Cliente”, podrá verificar la calidad y características de los bienes, pudiendo rechazarlos cuando no cumplan con las especificaciones establecidas en su oferta técnica y económica, si la revisión revela anomalías en cantidad, calidad, precio o cualquier otro aspecto de relevancia en la operación, se expedirá un aviso de no conformidad, el cual será notificado a “El Proveedor”. Dicho aviso dará la posibilidad a que “El Cliente” sin responsabilidad suspenda o rescinda total o parcialmente la operación.

Décima Primera. Gastos- Los gastos que se generen por devolución o canje correrán por cuenta y orden única de “El Proveedor”

Décima Segunda. Obligaciones de “El Proveedor”.- Se obliga “El Proveedor” a no ceder en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral los derechos y obligaciones adquiridos mediante este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las facturas, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa y por escrita de “El Cliente” en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

Décima Tercera. Rescisión del Contrato.- “El Cliente” podrá rescindir administrativamente el contrato sin responsabilidad para él y sin que medie resolución judicial en los siguientes casos:

A). En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Proveedor”

B). Cuando concurran razones de interés público general e Institucional.

C). Por contravenir en lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

D). Cuando “El Proveedor” modifique cualquier característica de los bienes, sin autorización expresa de “El Cliente”.

E). Por violación a cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente contrato.

Décima Cuarta. Procedimiento de Rescisión.- En caso de rescisión el procedimiento iniciará dentro de los 10 días hábiles  siguientes a aquel  en que se hubiera agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales y se llevará a cabo conforme  lo siguiente:

A). Se comunicará por escrito a “El Proveedor”, los hechos constitutivos de la infracción para que en un término no mayor de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime convenientes. Transcurrido dicho término se resolverá considerando los argumentos  y pruebas que se hubieren hecho valer.

B). La resolución deberá ser debidamente fundada y motivada y comunicada al proveedor en un plazo de 15 días hábiles.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite llevar a cabo el suministro de los bienes, en este supuesto, “El Proveedor” deberá informar a la Dependencia del Ejecutivo que corresponda y a “El Cliente” quien resolverá dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de dicho informe, la rescisión o no del contrato.

Décima  Quinta. Penas Convencionales. Se procederá a aplicar la pena convencional correspondiente al 2% (dos por ciento) por día de retraso del costo del bien no suministrado, cuando una vez vencido su plazo de entrega este no haya sido concluido a entera satisfacción, y su importe se aplicará a título convencional,  por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Proveedor”; independientemente de que se tenga la obligación de concluir el suministro. En ningún caso el monto máximo de las penas convencionales será superior al 10% del monto total contratado.

Independientemente del pago de las penas convencionales señalada en el párrafos anterior, la Convocante podrá optar por la rescisión del contrato o exigir  su cumplimiento de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra no imputable  a “El Proveedor”.

Décima Sexta.- Responsabilidad Laboral.- “El Proveedor” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución del suministro de los bienes materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “El Proveedor” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Cliente” en relación con los trabajos del contrato.

Décima Séptima. Normatividad Aplicable.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de los suministros objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones administrativas, civiles o penales  que  le sean aplicables.

Décima Octava.- Suspensión Temporal del Contrato.- "El Cliente" podrá suspender temporalmente,  en todo o en parte, el suministro contratado en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Décima Novena. Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato así como todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; por lo tanto, “El Proveedor” renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

Y para constancia y efectos legales correspondientes, el presente contrato se firma en tres ejemplares en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los _____    días del mes de _____ del año dos mil quince.

| “El Cliente” | “El Proveedor” |
| --- | --- |
| “Testigos” |

Anexo 4.- Manifiesto de Facultades

DATOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Nombre del representante legal de la empresa) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y el posible contrato que derivado del procedimiento de evaluación me favorezca, a nombre y representación de: (persona física o moral).

| No. de Licitación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: |  |
| Registro Federal de Contribuyentes |  |
| Nacionalidad: |  |

a) Domicilio.

| Calle y número: |  | Delegación o Municipio: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Colonia: |  | Entidad federativa: |  |
| Código Postal: |  | Fax: |  |
| Teléfonos: |  | Correo electrónico: |  |

b) Acta constitutiva y sus reformas.

| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva, o su equivalente en el caso de licitantes extranjeros: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  | Número de Registro Público de Comercio |  |

Relación de accionistas.

| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre (s): |
| --- | --- | --- |

| Descripción del objeto social: |  |
| --- | --- |
| Reformas al acta constitutiva: |  |

c) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.

| Nombre del apoderado o representante: |  | Escritura pública número, o el documento que corresponda para el caso de licitantes extranjeros: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  | Fecha: |  |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

(Firma del representante legal)

NOTAS:

- Para el caso de personas físicas, deberá requisitar todos los datos con excepción de lo solicitado en el inciso b) de este formato.

- En el caso de resultar con adjudicación favorable, para poder realizar la firma del contrato, deberá presentar, en su caso, copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos señalados en los incisos b) y c) de este formato.

Anexo 5

Formato de Carta Poder

__________________________________________________

(Nombre de la Dependencia o Entidad)

_________________________________________________ bajo la protesta de decir verdad, en mi carácter de _________________________________________ de la empresa denominada ______________________________________  con domicilio en ________________________________________________________________________

y ejerciendo las facultades legales que me son conferidas, según consta en el testimonio notarial de fecha ______________________________ otorgado ante Notario Público N° ______________ de ______________________________ y que se encuentra registrado bajo el N° __________________________________el Registro Público de Comercio ________________________________________________ por este conducto autorizo a __________________________________________ para que a nombre de mi presentada se encargue de las siguientes gestiones, entregar y recibir información, comparecer a los actos de apertura de ofertas, de fallo y hacer las aclaraciones que se deriven con dichos actos, con relación a la Licitación Pública Internacional N° _____________ convocada por la _______________________, por conducto de __________________________________.

(Lugar y fecha de expedición)

| (Nombre, R.F.C. domicilio y firma de quien otorga el poder) |  | (Nombre, R.F.C. domicilio y firma de quien recibe el poder) |
| --- | --- | --- |

## T e s t i g o s

| (Nombre, R.F.C. domicilio y firma) |  | (Nombre, R.F.C. domicilio y firma) |
| --- | --- | --- |

# Licitación Pública Internacional No. ________________

Anexo 6

Fianza de Cumplimiento

Se constituye fiadora hasta por la cantidad de: $________________________ ante: la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,  para garantizar por: (nombre de la persona física o moral), con Registro Federal de Contribuyentes _______________________________, con domicilio en __________________________________________________ y representada por el           C. ______________________________________  para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las características, así como la buena calidad de los bienes requeridos y de los acuerdos y obligaciones contraídas a través del Contrato de Adquisiciones                                                                     No. ____________________________________ de fecha __________________________________ con importe total de:                                              $ ________________________ incluye I.V.A., celebrado por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a través de la Oficialía Mayor de Gobierno representada por el C. _________________________, en su carácter de Oficial Mayor, dicho contrato se deriva de la Licitación Pública Internacional No. _______________________ relativo a _________________________________________.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana roo, esta fianza se hará efectiva en caso de que la fiada incumpliere total o parcialmente las obligaciones contraídas en el mencionado o si después de cumplido el suministro resultaren defectos de fabricación y por cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido, en la ejecución del suministro y que resultara a cargo del proveedor y a favor del cliente. Esta fianza permanecerá en vigor durante todo el tiempo que dure la vigencia del suministro pactado y tres años posteriores a la conclusión de dicha vigencia; y solo podrá ser cancelada por autorización escrita del propio Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la inteligencia de que este podrá hacer efectiva la totalidad de la garantía con el primer incumplimiento del contrato, si es prorrogado el plazo establecido para la terminación del suministro a que se refiere el mencionado contrato o exista espera, la vigencia de esta fianza se vera automáticamente prorrogada en concordancia, con dicha prorroga o espera hasta que el suministro sea recepcionado en su totalidad.

La afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Fianzas en vigor, asimismo la Institución afianzadora acepta expresamente lo previsto por los numerales 95 y 118 de la ley acabada de mencionar renunciando al derecho que le otorga dicha Ley invocada de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de que este incurra en incumplimiento autorizando que se hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, para la interpretación y cumplimiento de la presente, la afianzadora se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, renunciando a cualquier otra que tuviera por razón de domicilio. Ambas partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor, incluyendo las reformas y adiciones a dicho ordenamiento, publicadas en el Diario oficial de la Federación el día 3 de enero de 1997, así como a lo establecido en el oficio numero 366-III-1814 de fecha 9 de abril de 1997, emitido por la Dirección General de Seguros y Valores de la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Anexo 7

DECLARACIÓN ART. 39

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta compañía no se encuentra en ninguno de los supuestos que describe el articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

# A T E N T A M E N T E

________________________________

(Nombre y Firma)

Anexo 8

“Garantía de Sostenimiento de la Propuesta Económica”.

Que es a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para garantizar por (razón social) el sostenimiento de mi propuesta económica, por el importe del 5% (cinco puntos porcentuales) relativa al monto de la misma, derivada de la Licitación Publica Internacional No.___________________________________ con monto de  $_______________________, relativa a la Adquisición de Antenas de Lectura (Arcos Viales) de los Chips del Registro Público Vehicular, para la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Que el cheque cruzado, para abono en cuenta, fianza, del banco, No. de cheque estará vigente, hasta en la entrega de la garantía de 10% (diez puntos porcentuales) por el cumplimiento del contrato.

# A T E N T A M E N T E

________________________________

(Nombre y Firma)

# Text boxes

Objeto:

Adquisición de una Solución para 2 Antenas de Lectura (Arcos Viales) de los Chips del Registro Público Vehicular.

(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)

(CARACTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)

(DOMICILIO DE LA PERSONA MORAL)

(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)

(LUGAR DONDE SE EFECTUO EL REGISTRO)

(N° DE REGISTRO)